监控屏

易事特eDome监控屏采用标准电力监控屏柜，集成eDome系列监控系统核心软件及硬件设备，配套防火墙、网络安全、电力隔离等软硬件设备，为电力数据安全和电站可靠运行保驾护航。

Monitoring Panel

EAST eDome Monitoring Panel adopts standard power monitoring cabinets, integrating core eDome monitoring system software/hardware, firewalls, network security and power isolation devices to protect power data security and station reliable operation.

产品特点

灵活简洁

光纤接口与网络接口数量根据需求灵活选择

屏柜间极简接线，方便现场施工

四面可维护设计，不受安装空间限制

集成eDome系列监控软件，广泛适用于光伏系统、储能系统、光 储 系 统、微 网等应用场景

安全可靠

双电源供电+UPS，保障系统供电可靠性

配备软硬件防火墙

电力专用网络隔离

Product Features

Flexible & Concise

- Flexible fiber & network port configuration

- Minimal wiring between cabinets for easy on-site installation

- Four-sided maintenance, installation-space independent

- Integrated eDome monitoring software, widely applicable to PV, energy storage, PV-storage hybrid, and microgrid systems

Secure & Reliable

- Dual power supply + UPS for high availability

- Hardware & software firewalls

- Dedicated power network isolation

技术参数

| 监控系统 |  |
| --- | --- |
| 服务器 | 工控机/服务器可选 |
| 监控软件 | eDome |
| 系统规格 |  |
| 光纤接口 | 4光/8光/16光/24光可选 |
| 网络接口 | 8电/16电/24电可选 |
| 防火墙 | 选配 |
| 隔离装置 | 选配 |
| 加密装置 | 选配 |
| 电源 |  |
| 电源电压/频率 | AC220V/50Hz |
| 功耗 | ≤2500W |
| 环境参数 |  |
| 冷却方式 | 自然风冷 |
| 运行环境温度 | 5℃~45℃ |
| 运行环境湿度 | 5%~95% |
| 屏柜参数 |  |
| 防护等级 | IP20 |
| 单柜尺寸(宽x深x高) | 800×1000×2260(mm) 800×600×2260(mm) |

Technical Specifications

| Monitoring System |  |
| --- | --- |
| Server | Industrial PC / Server (optional) |
| Monitoring Software | eDome |
| System Specifications |  |
| Fiber Interface | 4/8/16/24 fiber ports (optional) |
| Network Interface | 8/16/24 Ethernet ports (optional) |
| Firewall | Optional |
| Isolation Device | Optional |
| Encryption Device | Optional |
| Power |  |
| Power Supply Voltage / Frequency | AC220V/50Hz |
| Power Consumption | ≤2500W |
| Environmental Parameters |  |
| Cooling Method | Natural air cooling |
| Operating Ambient Temperature | 5℃~45℃ |
| Operating Ambient Humidity | 5%~95% |
| Cabinet Parameters |  |
| Protection Class | IP20 |
| Single Cabinet Dimensions (W×D×H) | 800×1000×2260(mm) 800×600×2260(mm) |